МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»

Ивнянского района Белгородской области

ИНСТРУКЦИЯ

по охране   труда при проведении демонстрационных опытов по химии

ИОТ - 8

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются педагогические работники , прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются.

  - Опасные и вредные производственные факторы :

- химические ожоги при работе с химическими реактивами без средств индивидуальной защиты;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками при нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравления токсичными газами при проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу.

  - При проведении демонстрационных опытов по химии используются специальная одежда: халат хлопчатобумажный , а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный , очки защитные, перчатки резиновые.

  - Перед проведением демонстрационных опытов по химии убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения: огнетушителей, ящика с песком , двух накидок из огнезащитной ткани .

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения , при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение .

  - После окончания работы в кабинете химии тщательно вымыть руки с мылом.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД  НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами , кальцием , кислотами и щелочами использовать средства индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов , лабораторной посуды.

  - Перед проведением демонстрационных опытов, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами , проверить исправную работу вентиляции вытяжного шкафа.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ   РАБОТЫ

  - Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов по химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привлекать для этих целей запрещается.

  - Химические опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами , необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.

  - Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю, используя фарфоровую лабораторную посуду ,заполнив наполовину ее холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество.

  - При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

  - Взятие навески   твердой щелочи  разрешается пластмассовой  или фарфоровой  ложечкой.  Запрещается  использовать  металлические  ложечки и насыпать  щелочи  из  склянок  через  край.

  - Тонкостенную  лабораторную  посуду  следует  укреплять  в  зажимах  штативов  осторожно,  слегка  поворачивая  вокруг  вертикальной  оси  или перемещая  вверх-вниз.

  - Для  нагревания  жидкостей  разрешается  использовать  только  тонкостенные сосуды. Пробирки перед нагреванием  запрещается  наполнять  жидкостью  более  чем  на  треть. Горлышко  сосудов  при  их  нагревании  следует направлять  в  сторону  от  учащихся.

  - При  нагревании  жидкостей  запрещается  наклоняться  над  сосудами  и  заглядывать в них.  При  нагревании  стеклянных  пластинок  необходимо  сначала  равномерно  прогреть  всю  пластинку,  а  затем  вести  местный  нагрев.

  - Демонстрировать  взаимодействие  щелочных  металлов  и  кальция с водой необходимо в химических  стаканах  типа  ВН- 600, наполненных  не  более  чем  на  0,05 л.

  - Растворы  необходимо  наливать  из  сосудов  так,  чтобы  при  наклоне  этикетка  оказывалась  сверху.  Каплю, оставшуюся  на  горлышке ,снимать  краем  посуды ,куда  наливается  жидкость.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

  - Разлитый  водный  раствор  кислоты  или  щелочи  засыпать  сухим  песком, совком  переместить  адсорбент  от  краев  разлива  к середине, собрать  в  полиэтиленовый  мешочек  и  плотно  завязать. Место  разлива  обработать  нейтрализующим   раствором, а  затем  промыть  водой.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1л, удалить учащихся из учебного помещения , погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающую тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их загорании немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать осколки незащищенными руками , а использовать для этой цели щетку и совок.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

  - Установки, приборы, в которых использовались вещества 1, 2, и 3 класса опасности, оставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца занятия, после окончания которого учитель лично производит демонтаж установки , прибора.

  - Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3л для последующего их уничтожения.

  - Привести в порядок рабочее место, убрать все хим. реактивы в лаборантскую в закрывающиеся шкафы и сейфы.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Заместитель директора