МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»

Ивнянского района Белгородской области

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в кабинетах школы

ИОТ - 83

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»

  - Обучающиеся и работники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, план и способы эвакуации из здания в случае пожара, правила поведения в случае возникновения пожара

  - В кабинетах школы должны находиться: огнетушитель, ящик с сухим песком и совки, либо иные средства пожаротушения

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  - Курить в помещениях кабинета

  - Проводить работы при неисправной вентиляции

  - Загромождать проходы к средствам пожаротушения

  - Мыть полы и столы легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, растворители и т.п.)

  - Сушить вещи на отопительных приборах

  - Оставлять на рабочем столе промасленные или пропитанные растворителями бумагу, ветошь, вату

  - Хранить реактивы в емкости без наименования

  - Оставлять без присмотра зажженные горелки, нагревательные приборы

  - Использовать пиротехнические средства

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

  - Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в кабинете в стеклянных сосудах с плотными крышками (пробками)

  - Общий запас одновременно хранящихся жидкостей не должен превышать суточную потребность

  - Все работы с легковоспламеняющимися жидкостями должны проводиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции

  - Перед началом работы необходимо убрать все предметы и горючие материалы из вытяжного шкафа не связанные с данной работой

  - Нагревание и разгонка горючей жидкости производится в соответствии с требованиями безопасности

  - Нагревание колб с горючей жидкостью на открытом огне запрещается

  - После работы с горючими жидкостями сосуды должны тщательно вымываться соответствующими растворами. Выливать горючие жидкости в канализацию запрещается

  - При случайных проливах огнеопасных жидкостей необходимо немедленно выключить горелки, нагревательные приборы, место пролива засыпать песком. Загрязненный песок собирается деревянной лопаткой. Применение металлических лопаток и совков запрещено

  - В случае воспламенения горючего вещества в процессе проведения опыта в вытяжном шкафу необходимо немедля выключить вентиляцию, нагревательные приборы, принять меры к ликвидации пожара путем пользования песка, огнетушителей и т.п.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

  - Необходимо выключить воду, газ, электроприборы, сжатый воздух и т.п.

  - Привести в порядок рабочее место, выключить общий газовый кран, общий рубильник и воду, а также проверить – все ли горючие жидкости и материалы помещены на отведенные места

«Согласовано»

Заместитель руководителя учреждения