МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»

Ивнянского района Белгородской области

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

I КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ

ИОТ - 74

1.	Общие требования' 'безопасности

- Настоящая инструкция распространяется на электротехнический персонал школы, который по заданию администрации может выполнять работы, при которых может возникнуть опасность поражения током.

- Инструктаж проводит лицо с квалификационной группой по электробезопасности (не ниже 3-й). После окончания инструктажа по электробезопасности такому персоналу присваивается I группа по электробезопасности (удостоверение не выдается). В дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний с записью в журнале установленной формы.

- Общие сведения по электробезопасности для I квалификационной группы:

/опасный для жизни человека ток - 0,05 А, смертельный - 0,1 А; /опасное напряжение >36 В.

1.4.	Запрещается работа на оборудовании при:
/отсутствии заземления;
/нарушенной изоляции;
/неисправностях.

- Применяемые средства защиты должны быть своевременно проверены и иметь штамп проверки.

- Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

2.	Требования безопасности до начала работы

2.1.	Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение током, необходимо:

/ руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими обучения и проверки знаний на I группу по электробезопасности;

/ убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях оборудования.

- При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприемников необходимо их проверить, убедиться в их исправности.

- Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприемниками, питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с открытыми токопроводящими частями.

- При осмотре электроприемника необходимо убедиться в еле дующем: напряжение соответствует характеристикам электроприбора штепсельные розетки и вилки исправны,

- Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы если они включены в питающую сеть,

3.   Требования безопасности во время работы

- Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с землей.

- Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса электрического инструмента.

- Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки.

- Обязательно отключать электроприборы при:

^ уходе с рабочего места даже на короткое время;

^ перерыве в подаче электроэнергии;

^ обнаружении каких-либо неисправностей.

- Согласовывать свои действия с инструкцией.

- Отключение электроприборов производить посредством выключателей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения,

- Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

- При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности после окончания работ

5.1.	Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его.

5.2.	Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях.

Заместитель директора