МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»

Ивнянского района Белгородской области

ИНСТРУКЦИЯ

по плану пожаротушения в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, учебных мастерских, спортивном зале

ИОТ - 80

1. Общие правила:

Кабинет должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с сухим песком и совком, накидкой из огнезащитной ткани.

Каждый учащийся при работе в кабинете должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

2.В помещении кабинета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Курить;

• Проводить работы при неисправной вентиляции;

• Загромождать, захламлять проходы и подходы к средствам пожаротушения;

• Мыть полы и столы органическими растворами (бензин, керосин);

• Сушить какие-либо предметы на отопительных приборах;

• Убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных электроприборах;

• Оставлять на рабочем месте промасленные или пропитанные растворителем тряпки, вату, бумагу;

• Хранить реактивы в емкостях без наименований;

• Уходить с рабочего места и оставлять зажженные горелки и другие нагревательные приборы без присмотра;

• Уходить с рабочего места и оставлять включенные электроприборы без присмотра.

3. Типовая инструкция по плану пожаротушения в кабинете

а) Действия при пожаре:

- Вызвать пожарную команду по телефону 01

- Оповестить администрацию школы о пожаре

- Отключить электроэнергию, выключить вентиляцию

- Привести в готовность первичные средства пожаротушения

б) Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения:

- Успокоить учащихся и предотвратить панику

- Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня

в) Проверка полноты эвакуации:

  - Проверить учащихся класса по численности и по списку

г) Организация тушения пожара первичными средствами:

  - Организовать оцепление горящих помещений.

  - Тушение пожара с помощью подручных средств

  - Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара

д) Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды:

  - Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания

  - Указать пожарным помещения, где могут находиться люди.